吉安市民用建筑节能审查备案登记表（居住建筑）

所属区（县）：                                      20   年   月   日

| 一、建 筑 节 能 技 术 措 施 基 本 情 况 |
| --- |
| 建 设 单 位 名 称 |  | 设 计 单 位 名 称 |  |
| 工 程 项 目 名 称 |  | 单 位 工 程 名 称 |  |
| 结 构 类 型 | 砖 混口 框 架口 框剪 口 | 层 数 | 地 上 F 地 下F |
| 设计建筑面积（㎡） |  | 实际竣工面积（㎡） |  |
| 建筑外表面积F0 （㎡） |  | 建筑体积V0（m3） |  | 体形系数T=F0／V0 |  |
| 施工图设计执行现行居住建筑节能标准规范及相关规定等情况 | 外围护结构传热数k值w/(㎡.k) | 项目 | 限 值 | 实际结果（计算值） |
|  |  | 屋 面 | T≤0.4 | D≤2.5 K≤0.8 ， D＞2.5K≤1.0 |  |
|  |  |  | T>0.4 | D≤2.5 K≤0.5 ， D＞2.5K≤0.6 |  |
|  |  | 外 墙（平 均 值） | T≤0.4 | D≤2.5 K≤1.0 ， D>2.5 K≤1.5 |  |
|  |  |  | T>0.4 | D≤2.5 K≤0.8， D>2.5 K≤1.0 |  |
|  |  | 分 户 墙 | K≤2.0 |  |
|  |  | 底 部 自 然 通 风 的 架 空 楼 板 | T≤0.4K≤1.5，T＞0.4K≤1.0， |  |
|  |  | 楼 板 | K≤2.0 |  |
|  |  | 户 门 | K≤2.0(室外) K≤3.0(室内) |  |
|  |  | 门 窗 （含 阳 台门） 气 密 性 等 级 | 1~6层：不低于4级≥7层： 不低于6级 |  |
|  | 外窗传热系数 | 朝向 | 窗墙面积比 | 传热系数计算值 | 遮阳计算值 | 遮 阳 形 式 |
|  |  |  | 限值 | 计算值 |  |  |  |
|  |  | 东 | 0.35 |  |  |  | ①外部遮阳 ②内部遮阳 ③固定遮阳 ④活动遮阳 |  |
|  |  | 南 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 维护结构热工性能权衡判断 | 参照建筑物的采暖和空气调节能耗（kwh/㎡） |  |
|  |  | 设计建筑物的采暖和空气调节能耗（kwh/㎡） |  |
| 主要节能措施 | 屋顶 | 保温材料 |  | 选用厚度（mm） |  | 屋顶形式 | 平屋面口 坡屋面口 |
|  | 外墙 | 保温形式 | 外保温口 | 内保温口 | 选用厚度（mm） |  | 外墙面颜色 | 深色口 浅色口 |
|  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 | 玻璃 | 中空玻璃口 6A口 9A口 | LOW-E玻璃口 6A口 9A口 | 双层玻璃口 空气层厚度（100-140） | 热反射玻璃口 | 其它玻璃口 |
|  |  | 框料 | 普通铝合金口 | 断热铝合金口 | 塑料口 | 木质口 | 其他口 |
| 供热采暖、制冷系统、太阳能利用选用设备、产品情况 |  | 安装热计量表 | 是口 否口 |
|  |  | 预留安装位置 | 是口 否口 |
| 结论 | 体形系数 | 屋面 | 外墙 | 外窗 | 分户墙 | 楼板 | 架空楼板 | 户门 | 综合指标 |
| 是否符合标 准 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 | 是口 否口 |

| 二、民 用 建 筑 节 能 审 查 备 案 情 况 |
| --- |
| 施工图节能设计 审查意见 | 审 图 机 构（章） 年 月 日 |
| 施工过程使用墙体 节能材料及建筑节 能产品核查意见 | 类别 | 型号及厂家 | 结论 |
|  | 墙体 |  |  |
|  | 窗 |  |  |
|  | 门 |  |  |
|  | 架空层 |  |  |
|  | 屋面 |  |  |
|  | 工 程 监 理 单 位（盖章） 年 月 日 |
| 市、县建筑节能职 能部门备案意见 | 建筑节能职能部门（章） 年 月 日 |

注   1、“建筑节能技术措施基本情况”的内容同由建设单位或者委托设计单位填写，并按程序交相关部门审核；

2、“民用建筑节能审查备案情况”的内容分别由施工图审查机构、工程监理单位和市或者区（县）建筑节能职能部门填写；

3、使用的新型节能墙体材料和节能产品符合国家建设部和江西省建设厅颁布的建筑节能产品目录，工程监理单位才能认定为合格；

4、本表按单位工程项目填写。